总概算表

|  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 审批概算 | 备注 |
| 一 | 工程费用 | 66841.88 |  |
| 1 | 智能自动化立体冷库 | 14682.30 |  |
| 1.1 | 1#智能自动化立体冷库 | 7341.15 |  |
|  | 土建工程 | 7229.87 |  |
|  | 电气工程 | 46.78 |  |
|  | 给排水工程 | 58.00 |  |
|  | 通风防烟工程 | 6.50 |  |
| 1.2 | 2#智能自动化立体冷库 | 7341.15 |  |
|  | 土建工程 | 7229.87 |  |
|  | 电气工程 | 46.78 |  |
|  | 给排水工程 | 58.00 |  |
|  | 通风防烟工程 | 6.50 |  |
| 2 | 3#食品加工厂房 | 10698.12 |  |
|  | 土建工程 | 10431.23 |  |
|  | 电气工程 | 104.57 |  |
|  | 给排水工程 | 156.63 |  |
|  | 通风防排烟工程 | 5.69 |  |
| 3 | 高标库 | 15736.68 |  |
| 3.1 | 4#高标库 | 7868.34 |  |
|  | 土建工程 | 7656.27 |  |
|  | 电气工程 | 84.61 |  |
|  | 给排水工程 | 122.56 |  |
|  | 通风防排烟工程 | 4.90 |  |
| 3.2 | 5#高标库 | 7868.34 |  |
|  | 土建工程 | 7656.27 |  |
|  | 电气工程 | 84.61 |  |
|  | 给排水工程 | 122.56 |  |
|  | 通风防排烟工程 | 4.90 |  |
| 4 | 综合服务楼 | 1368.26 |  |
| 4.1 | 6#综合服务楼 | 684.13 |  |
|  | 土建工程 | 580.02 |  |
|  | 给排水工程 | 85.53 |  |
|  | 电气工程 | 18.58 |  |
| 4.2 | 7#综合服务楼 | 684.13 |  |
|  | 土建工程 | 580.02 |  |
|  | 给排水工程 | 85.53 |  |
|  | 电气工程 | 18.58 |  |
| 5 | 门卫室 | 60.36 |  |
| 5.1 | 南门卫室 | 53.39 |  |
|  | 土建工程 | 47.97 |  |
|  | 电气工程 | 3.97 |  |
|  | 给排水工程 | 1.45 |  |
| 5.2 | 西门卫室 | 6.97 |  |
|  | 土建工程 | 5.98 |  |
|  | 电气工程 | 0.99 |  |
| 6 | 地下污水池、消防水池 | 871.37 |  |
|  | 建筑工程 | 545.29 |  |
|  | 给排水工程 | 125.43 |  |
|  | 电气工程 | 93.25 |  |
|  | 弱电工程 | 1.32 |  |
|  | 消防水工程 | 37.41 |  |
|  | 消防报警工程 | 68.67 |  |
| 7 | 室外工程 | 1524.80 |  |
| 7.1 | 室外硬化工程 | 835.67 |  |
| 7.2 | 室外电气工程 | 193.10 |  |
| 7.3 | 室外给排水工程 | 199.88 |  |
| 7.4 | 室外绿化工程 | 296.15 |  |
| 8 | 设备购置 | 21900 |  |
| 二 | 其他费用 | 9112.10 |  |
| 1 | 建设用地费 | 5015.84 |  |
| 2 | 建设管理费 | 1637.25 |  |
| 3 | 前期工作咨询费 | 103.15 |  |
| 4 | 工程设计费 | 1167.96 |  |
| 5 | 工程勘察费 | 224.71 |  |
| 6 | 招标代理服务费 | 96.37 |  |
| 7 | 环境影响服务费 | 21.23 |  |
| 8 | 造价咨询费 | 325.86 |  |
| 9 | 其他 | 519.73 |  |
| 三 | 预备费 | 5316.78 |  |
| 四 | 项目总投资 | 81270.76 |  |